## Slide 1: Concentration et la dilution
Mise en solution

## Slide 2: Définitions
Solution
Solvant
Mélange homogène d’au moins deux substances pures dont au moins une liquide
Partie liquide de la solution. Quand le solvant est de l’eau on parle de solution aqueuse

## Slide 3: Définitions
Soluté
Concentration
Substance(s) dissoute(s) dans le solvant
Rapport entre la quantité de soluté dissout et la quantité totale de solution

## Slide 4: Des concentrations toujours plus faibles
Notes: Grâce aux progrès de la science et de la technique, on peut à l'heure actuelle détecter des substances qui n'apparaissent qu’en très faibles quantités.
Ex du morceau de sucre de 6g dissout dans …
Ppb 10 exp -9 part par billion
Ppt 10 exp-12 part par trillion
Ppq 10 exp -15 part par quadrillion

## Slide 5: L’équation générale
Concentration
« Quantité » de soluté
« Quantité » de solution
Soluté+solvant
=

## Slide 6: Concentration molaire volumique

## Slide 7: Concentration molaire volumique
C= n/V avec n = m/M
n qui est le nombre de mol de soluté
V qui est le Volume de solution
(l ou m3)
m qui est la masse de soluté (g ou Kg)
M qui est la Masse molaire du soluté
(en g.mol-1)

## Slide 8: La concentration: pourcentage massique
% massique : masse de soluté (g) x 100 (%)
  masse de solution (g)

## Slide 9: La concentration: pourcentage volumique
  % volumique : volume de soluté (mL) x 100 (%)
  volume de solution (mL)

## Slide 10: La concentration: pourcentage masse/volume
  % masse/volume: masse soluté (g) (g/100 mL)
  100 mL de solution

## Slide 11: La concentration: parties par million, billion, trillion
  1 ppm = 1 mg/L (milligramme par litre de solution)
  1 ppb = 1 μg/L (microgramme par litre de solution)
  1 ppt = 1 ng/L (nanogramme par litre de solution)
Pour une solution aqueuse diluée !!!

## Slide 12: Manipulation en lien avec la notion de concentration
Dissolution
Mise en solution d’un soluté dans un solvant
Dilution
Diminution d’une concentration par ajout de solvant

## Slide 13: Problèmes de « dilution »
1. On dilue une solution en y ajoutant de l’eau
Ex: on dilue
500 ml d’une solution 0,1 M en X, en y ajoutant 200 ml d’eau.
n = Ci*Vi = 0,1*0,500 = 0,05 mol
Cf = n/Vf = 0,05/(0,500+0,200) = 0,071 M

## Slide 14: Problèmes de « dilution »
n = n1 + n2 = C1*V1 + C2*V2
= 0,2*0,200 + 0,1*0,050
= 0,045 mol
C = n/(V1+V2)
= 0,045/(0,200+0,050)
= 0,18 M
2. On ajoute à un volume de solution donné une autre solution du même composé mais de concentration différente.
Ex: on mélange 200 ml d’une solution 0,2 M en X et 50 ml d’une solution 0,1 M en X

## Slide 15: Problèmes de « dilution »
n1 = C1*V1 = 0,1*0,500 = 0,05 mol
n2 = m/M = 50/(23+16+1) = 1,25 mol
n = n1 + n2 = 0,05 + 1,25 = 1,30 mol
C = n/V = 1,30/0,500 = 2,6 M
3. on ajoute dans un volume de solution donnée le même composé sous forme solide (dissolution).
Ex: on ajoute 50 g de NaOH à 500 ml d’une solution 0,1 M en NaOH.

## Slide 16: Le facteur de dilution Fdil
Fdil = Ci/Cf = Vf/Vi
Ex: on veut préparer 100 ml d’une solution 0,5 M en HCl à partir d’une solution plus concentrée à 12 M.
Fdil = Ci/Cf = 12/0,5 = 24 fois
Volume de solution 12 M à prélever:
Vi = Vf/fdil = 100/24 = 4,2 ml

## Slide 17: Méthode de travail : les calculs
Attention : assurez-vous que les concentrations que vous allez comparer soient exprimées dans les mêmes unités
Ex: laquelle des bières suivantes est la plus alcoolisée?
La X à 9 %(v/v)
ou la Y à 60 000 ppm
ou la Z à 67 g/l
Il faut se rappeler que dans
1 kg il y a 1000 g et
dans 1 litre il y a 1000 ml

## Slide 18: Au laboratoire